## Лист1
котельная | [12 empty] | тепловая сеть
№ п/п | Наименование | Вид топлива | Установл. мощность Гкал/час | Подключ. нагрузка Гкал/час | Выработка теплоэнер гии тыс.Гкал | Покупка теплоэнергии тыс Гкал. | Собств. нужды котельной тыс.Гкал | % собств. нужд котельной | Потери тепловой энергии на передачу по сетям ЗАО "ПМЗ" тыс.Гкал. | Полезный отпуск теплоэнергии -всего тыс. Гкал. | Расход теплоэнергии на нужды ЗАО "ПМЗ" тыс.Гкал. | Продажа тепловой энергии МП "Тепловые сети" тыс Гкал. | Длина в 1-трубном измерении км | Потери в теплосети тыс.Гкал/год | % потерь
1 | котельная ЗАО "ПМЗ" | газ | 13 | 5 | 11.4211 | 0 | 0.25126 | 2.21 | 0.09484 | 11.075 | 2.766 | 8.3087 | 1.34 | 0.298 | 2.668%

## Лист2
Сведения о системе теплоснабжения
ЗАО "Петушинский металлический завод"
2011-2012гг.
№ п/п | Наименование | един.измер. | количество
1. | Количество котельных | шт. | 1
2. | Вид топлива | газ
3. | Установл. мощность | Гкал/час | 13
4. | Подключ. нагрузка | Гкал/час | 5
5. | Выработка теплоэнер гии | тыс.Гкал | 11.4211
6. | Покупка теплоэнергии . | тыс.Гкал | 0
7. | Собств. нужды котельной | тыс.Гкал | 0.25126
8. | % собств. нужд котельной | % | 2.21
9. | Потери тепловой энергии на передачу по сетям ЗАО "ПМЗ" . | тыс.Гкал | 0.09484
10. | Потери тепловой энергии на передачу по сетям ЗАО "ПМЗ" . | % | 0.83
11. | Длина магистральной тепловой сети в1-трубном измерении | км | 0.31
12. | Полезный отпуск теплоэнергии -всего | тыс.Гкал | 11.075
13. | Расход теплоэнергии на нужды ЗАО "ПМЗ" | тыс.Гкал | 2.7663
14. | Продажа тепловой энергии МП "Тепловые сети" . | тыс.Гкал | 8.3087
15. | Количество тепловых пунктов | шт. | 0
16. | Среднесписочная численность персонала котельной | чел. | 16
17. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 154
18. | Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии | кВт.ч./Гкал | 44.39
19. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии | куб.м/Гкал | 0.64